## CREAS
PLANILHA ORÇAMENTARIA - CONSTRUÇÃO CREAS
CONSTRUÇÃO DO CREAS
TABELA CUSTOS - IOPES MARÇO/2019 - SINAPI MAIO/2019
Data Base: IOPES MARÇO/2019 - SINAPI MAIO/2019
Endereço: Rua Coronel Djalma Borges - Centro - Barra de São Francisco - ES
|  |  |  | CONSTRUÇÃO DO CREAS - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES | un | 1 | BDI: | 27.7% | 303366.9927
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$)
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 18418.3369
| 1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra - Dimensões 3,50X2,18m | m² | 7.65 | 270.71 | 345.6967 | 2644.5795 | 0.277
| 1.2 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 8 | 590.73 | 754.3622 | 6034.8977 | 0.277
| 1.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRACOMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 4 | 670.26 | 855.922 | 3423.6881 | 0.277
| 1.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m² | 131.84 | 37.51 | 47.9003 | 6315.1716 | 0.277
[7 empty] | Subtotal |  | 18418.3369 | 0.277
0.277
| 2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 4325.1643 | 0.277
| 2.1 | 96995 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 91.76 | 32.66 | 41.7068 | 3827.0178 | 0.277
| 2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 7.24 | 53.88 | 68.8048 | 498.1465 | 0.277
[7 empty] | Subtotal |  | 4325.1643 | 0.277
0.277
| 3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 46440.0974 | 0.277
|  |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS |  | 0 |  |  |  | 0.277
| 3.1 | 95957 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 7.24 | 1936.82 | 2473.3191 | 17906.8306 | 0.277
| 3.2 | 89201 | SINAPI | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | m | 157.5 | 54.31 | 69.3539 | 10923.2345 | 0.277
|  |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
| 3.3 | 95957 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 7.12 | 1936.82 | 2473.3191 | 17610.0323 | 0.277
[7 empty] | Subtotal |  | 46440.0974 | 0.277
0.277
| 4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 89721.5692 | 0.277
|  |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES |  | 0 |  | 0 |  | 0.277
| 4.1 | 95957 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 21.24 | 1936.82 | 2473.3191 | 52533.2985 | 0.277
| 4.2 | 74141/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 131.84 | 65.1 | 83.1327 | 10960.2152 | 0.277
|  |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
| 4.3 | 95957 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 8.96 | 1936.82 | 2473.3191 | 22160.9395 | 0.277
|  |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
| 4.4 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.1 | 53.89 | 68.8175 | 4067.116 | 0.277
[7 empty] | Subtotal |  | 89721.5692 | 0.277
0.277
| 5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  | 14267.4952 | 0.277
|  |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 0.277
0.277
| 5.1 | 87478 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 303.92 | 33.28 | 42.4986 | 12916.1624 | 0.277
| 5.2 | 89169 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | m² | 22.9 | 46.21 | 59.0102 | 1351.3329 | 0.277
[7 empty] | Subtotal |  | 14267.4952 | 0.277
0.277
| 6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 19685.5337 | 0.277
|  |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 0 |  | 0 |  | 0.277
| 6.1 | 91298 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 607.95 | 776.3522 | 4658.1129 | 0.277
|  |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.277
| 6.2 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS | un | 4 | 50.62 | 64.6417 | 258.567 | 0.277
| 6.3 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO | un | 2 | 66.28 | 84.6396 | 169.2791 | 0.277
|  |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.277
| 6.4 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - 150x250 em chapa de alumínio e veneziana-inclusive ferragens | m² | 3.75 | 428.51 | 547.2073 | 2052.0273 | 0.277
|  |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.277
| 6.5 | 84959 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 200x250, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | m² | 5 | 243.33 | 310.7324 | 1553.6621 | 0.277
|  |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.277
| 6.6 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, 200x150 | m² | 15 | 316.35 | 403.979 | 6059.6843 | 0.277
| 6.7 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, 315x150 | m² | 4.73 | 316.35 | 403.979 | 1910.8204 | 0.277
| 6.8 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 90X110 | m² | 0.99 | 433.62 | 553.7327 | 548.1954 | 0.277
| 6.9 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 150X50 | m² | 1.5 | 433.62 | 553.7327 | 830.5991 | 0.277
| 6.10 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 140X110 | m² | 1.54 | 433.62 | 553.7327 | 852.7484 | 0.277
| 6.11 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 95X150 | m² | 1.43 | 433.62 | 553.7327 | 791.8378 | 0.277
[7 empty] | Subtotal |  | 19685.5337 | 0.277
0.277
| 7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 19542.4839 | 0.277
| 7.1 | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO | m² | 131.84 | 14.48 | 18.491 | 2437.8482 | 0.277
| 7.2 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM | m² | 131.84 | 34.47 | 44.0182 | 5803.3582 | 0.277
| 7.3 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 186.15 | 39.45 | 50.3777 | 9377.7995 | 0.277
| 7.4 | 71623 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 57.25 | 26.31 | 33.5979 | 1923.4781 | 0.277
[7 empty] | Subtotal |  | 19542.4839 | 0.277
0.277
| 8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1154.6312 | 0.277
| 8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 112.74 | 8.02 | 10.2415 | 1154.6312 | 0.277
[7 empty] | Subtotal |  | 1154.6312 | 0.277
0.277
| 9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 32814.6447 | 0.277
| 9.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 716.41 | 5.99 | 7.6492 | 5479.9849 | 0.277
| 9.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 632.23 | 24.76 | 31.6185 | 19990.1769 | 0.277
| 9.3 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 77.9 | 23.83 | 30.4309 | 2370.5679 | 0.277
| 9.4 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 77.9 | 50 | 63.85 | 4973.915 | 0.277
[7 empty] | Subtotal |  | 32814.6447 | 0.277
0.277
| 10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  |  | 14426.9028 | 0.277
| 10.1 | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 117.72 | 23.13 | 29.537 | 3477.0968 | 0.277
| 10.2 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 117.72 | 30.89 | 39.4465 | 4643.6455 | 0.277
| 10.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m | 9.9 | 44.02 | 56.2135 | 556.514 | 0.277
| 10.4 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | m | 87.85 | 5.28 | 6.7426 | 592.3339 | 0.277
|  |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
| 10.5 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m² | 10.74 | 359.43 | 458.9921 | 4929.5753 | 0.277
| 10.6 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.79 | 99.63 | 127.2275 | 227.7372 | 0.277
[7 empty] | Subtotal |  | 14426.9028 | 0.277
0.277
| 11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 14860.1619 | 0.277
| 11.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 361.81 | 11.44 | 14.6089 | 5285.6389 | 0.277
| 11.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 535.06 | 10.61 | 13.549 | 7249.5119 | 0.277
| 11.3 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 116.12 | 9.37 | 11.9655 | 1389.4327 | 0.277
| 11.4 | 79464 | SINAPI | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | m² | 34.38 | 21.31 | 27.2129 | 935.5785 | 0.277
[7 empty] | Subtotal |  | 14860.1619 | 0.277
0.277
| 12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 709.6053 | 0.277
|  |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  | 0 |  | 0 |  | 0.277
| 12.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 24.65 | 3.63 | 4.6355 | 114.2653 | 0.277
| 12.2 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 10.2 | 7.66 | 9.7818 | 99.7746 | 0.277
| 12.3 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 6.21 | 7.9302 | 95.162 | 0.277
| 12.4 | 89367 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 8.56 | 10.9311 | 10.9311 | 0.277
| 12.5 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 7 | 10.48 | 13.383 | 93.6807 | 0.277
| 12.6 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 4 | 6.01 | 7.6748 | 30.6991 | 0.277
| 12.7 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 2 | 9.46 | 12.0804 | 24.1608 | 0.277
| 12.8 | 89532 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 3 | 4.92 | 6.2828 | 18.8485 | 0.277
|  |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
| 12.9 | 94490 | SINAPI | Registro de esfera 32MM, fornecimento e instalação | un | 2 | 39.69 | 50.6841 | 101.3683 | 0.277
| 12.10 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 3 | 31.51 | 40.2383 | 120.7148 | 0.277
[7 empty] | Subtotal |  | 709.6053 | 0.277
0.277
| 13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 1605.0536 | 0.277
|  |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  | 0 |  |  |  | 0.277
| 13.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 36.3 | 23.78 | 30.3671 | 1102.3243 | 0.277
| 13.2 | 89811 | SINAPI | Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 25.76 | 32.8955 | 361.8507 | 0.277
| 13.3 | 89693 | SINAPI | Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 55.16 | 70.4393 | 140.8786 | 0.277
[7 empty] | Subtotal |  | 1605.0536 | 0.277
0.277
| 14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 2841.7905 | 0.277
| 14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 22 | 42.06 | 53.7106 | 1181.6336 | 0.277
| 14.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 12.35 | 21.87 | 27.928 | 344.9107 | 0.277
| 14.3 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 18.16 | 23.1903 | 69.571 | 0.277
| 14.4 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 8.45 | 10.7906 | 10.7906 | 0.277
| 14.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 18.2 | 23.2414 | 92.9656 | 0.277
| 14.6 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 10 | 7.92 | 10.1138 | 101.1384 | 0.277
| 14.7 |  | Mercado | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 21.52 | 27.481 | 109.9242 | 0.277
| 14.8 | 89567 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 62.33 | 79.5954 | 79.5954 | 0.277
| 14.9 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 100x100x50mm | un | 5 | 22.4 | 28.6048 | 143.024 | 0.277
| 14.10 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L) | un | 1 | 371.65 | 474.597 | 474.597 | 0.277
| 14.11 | 74166/1 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 182.96 | 233.6399 | 233.6399 | 0.277
[7 empty] | Subtotal |  | 2841.7905 | 0.277
0.277
| 15 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 2520.5068 | 0.277
| 15.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 2 | 352.38 | 449.9893 | 899.9785 | 0.277
| 15.2 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 2 | 271.72 | 346.9864 | 693.9729 | 0.277
| 15.3 | 86876 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 1 | 160.08 | 204.4222 | 204.4222 | 0.277
| 15.4 | 95542 | SINAPI | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un | 2 | 38.36 | 48.9857 | 97.9714 | 0.277
| 15.5 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un | 2 | 49.21 | 62.8412 | 125.6823 | 0.277
| 15.6 | 99857 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P | m | 4.8 | 58.24 | 74.3725 | 356.9879 | 0.277
| 15.7 | 170537 | IOPES | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | un | 2 | 55.4 | 70.7458 | 141.4916 | 0.277
[7 empty] | Subtotal |  | 2520.5068 | 0.277
0.277
| 16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 1299.1687 | 0.277
| 16.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 4KG | un | 2 | 145.35 | 185.6119 | 371.2239 | 0.277
| 16.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 | 489.97 | 625.6917 | 625.6917 | 0.277
| 16.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un | 4 | 36.53 | 46.6488 | 186.5952 | 0.277
| 16.4 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 | 16.7 | 21.3259 | 63.9777 | 0.277
| 16.5 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 3 | 13.49 | 17.2267 | 51.6802 | 0.277
[7 empty] | Subtotal |  | 1299.1687 | 0.277
0.277
| 17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 14763.9268 | 0.277
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0.277
| 17.1 | 151702 | IOPES | Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W 220/127V | un | 1 | 1589.67 | 2030.0086 | 2030.0086 | 0.277
| 17.2 | 74131/4 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 274.09 | 350.0129 | 350.0129 | 0.277
|  |  |  | DISJUNTORES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
| 17.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 2 | 8.45 | 10.7906 | 21.5813 | 0.277
| 17.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 3 | 8.9 | 11.3653 | 34.0959 | 0.277
| 17.5 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 5 | 43.11 | 55.0515 | 275.2574 | 0.277
| 17.6 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 2 | 9.66 | 12.3358 | 24.6716 | 0.277
| 17.7 | 151330 | IOPES | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | un | 1 | 84.39 | 107.766 | 107.766 | 0.277
|  |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
| 17.8 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), inclusive conexões | m | 276.2 | 6.36 | 8.1217 | 2243.2191 | 0.277
| 17.9 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), inclusive conexões | m | 25 | 11.79 | 15.0558 | 376.3958 | 0.277
| 17.10 | 91940 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 49 | 10.44 | 13.3319 | 653.2621 | 0.277
| 17.11 | 91944 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalaçao | un | 2 | 9.2 | 11.7484 | 23.4968 | 0.277
|  |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
|  |  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
| 17.12 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | m | 327.26 | 1.63 | 2.0815 | 681.195 | 0.277
| 17.13 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | m | 66.81 | 2.35 | 3.001 | 200.4935 | 0.277
| 17.14 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | m | 303.81 | 3.71 | 4.7377 | 1439.3515 | 0.277
| 17.15 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | m | 165.4 | 5.06 | 6.4616 | 1068.7519 | 0.277
| 17.16 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | m | 10.63 | 12.55 | 16.0264 | 170.3601 | 0.277
|  |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
| 17.17 | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 31 | 14.75 | 18.8358 | 583.9083 | 0.277
| 17.18 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 4 | 33.53 | 42.8178 | 171.2712 | 0.277
| 17.19 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 11 | 19.76 | 25.2335 | 277.5687 | 0.277
| 17.20 | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 1 | 31.28 | 39.9446 | 39.9446 | 0.277
| 17.21 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un | 34 | 78.09 | 99.7209 | 3390.5116 | 0.277
| 17.22 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un | 8 | 58.81 | 75.1004 | 600.803 | 0.277
[8 empty] | 0 | 0 | 0.277
[7 empty] | Subtotal |  | 14763.9268 | 0.277
0.277
| 18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2639.8783 | 0.277
| 18.1 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 12 | 64.57 | 82.4559 | 989.4707 | 0.277
| 18.2 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 1 | 322.9 | 412.3433 | 412.3433 | 0.277
| 18.3 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA ESIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 1 | 295.3 | 377.0981 | 377.0981 | 0.277
|  |  |  | CAIXA DÁGUA - 1.000L |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.277
| 18.4 | 88503 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | un | 1 | 674.21 | 860.9662 | 860.9662 | 0.277
[7 empty] | Subtotal |  | 2639.8783 | 0.277
0.277
| 19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 1330.0415 | 0.277
| 19.1 | 200401 | IOPES | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 131.84 | 7.9 | 10.0883 | 1330.0415 | 0.277
[7 empty] | Subtotal |  | 1330.0415 | 0.277
0.277
| Custo TOTAL com BDI incluso | [5 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 303366.9927 | 0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
0.277
27.7
27.7
27.7
27.7

## Cronograma
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CREAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Endereço da Obra: Rua Coronel Djalma Borges, S/Nº, Centro, Barra de São Francisco/ES
CRONOGRAMA EXECUÇÃO DE OBRAS
Código | Descrição | % | Valor Total | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01
| ANÁLISE |  |  | X | X
| PROCEDIMENTO LICITATÓRIO |  |  | X | X
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.071% | 18418.3369 |  |  | 100%
18418.3369
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 1.426% | 4325.1643 |  |  | 100%
4325.1643
3 | FUNDAÇÕES | 15.31% | 46440.0974 |  |  | 100%
46440.0974
4 | SUPERESTRUTURA | 29.58% | 89721.5692 |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 44860.7846 | 44860.7846
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 4.703% | 14267.4952 |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 7133.7476 | 7133.7476
6 | ESQUADRIAS | 6.489% | 19685.5337 |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 9842.7669 | 9842.7669
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 6.442% | 19542.4839 |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 9771.242 | 9771.242
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.3806% | 1154.6312 | [5 empty] | 50% | 50%
[9 empty] | 577.3156 | 577.3156
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 10.82% | 32814.6447 |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 16407.3223 | 16407.3223
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 4.756% | 14426.9028 | [5 empty] | 50% | 50%
[9 empty] | 7213.4514 | 7213.4514
11 | PINTURA | 4.898% | 14860.1619 | [5 empty] | 50% | 50%
[9 empty] | 7430.081 | 7430.081
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0.2339% | 709.6053 | [5 empty] | 50% | 50%
[9 empty] | 354.8026 | 354.8026
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0.5291% | 1605.0536 | [5 empty] | 50% | 50%
[9 empty] | 802.5268 | 802.5268
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 0.9368% | 2841.7905 | [7 empty] | 50% | 50%
[11 empty] | 1420.8952 | 1420.8952
15 | LOUÇAS E METAIS | 0.8308% | 2520.5068 | [7 empty] | 50% | 50%
[11 empty] | 1260.2534 | 1260.2534
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 0.4282% | 1299.1687 | [7 empty] | 50% | 50%
[11 empty] | 649.5844 | 649.5844
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.867% | 14763.9268 | [7 empty] | 50% | 50%
[11 empty] | 7381.9634 | 7381.9634
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.8702% | 2639.8783 | [7 empty] | 50% | 50%
[11 empty] | 1319.9391 | 1319.9391
19 | SERVIÇOS FINAIS | 0.4384% | 1330.0415 | [7 empty] | 50% | 50%
[11 empty] | 665.0207 | 665.0207
| VALOR TOTAL | 100% | 303366.9927 |  | 0 | 69183.5985 | 88015.8634 | 88015.8634 | 16378.1774 | 16378.1774 | 12697.6563 | 12697.6563
|  |  |  | 100 | 0% | 22.81% | 29.01% | 29.01% | 5.399% | 5.399% | 4.186% | 4.186%
|  |  |  | 100 | 0% | 22.81% | 51.82% | 80.83% | 86.23% | 91.63% | 95.81% | 100%
DIEGO ALMEIDA DA SILVA
ENG. CIVIL - CREA 42.121/D

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  | Não imprimir este quadro
AE 099 V012- 3.3.10.7
TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES |  |  | É admissível, sem justificativa e sem necessidade de análise dos percentuais dos itens que compõem o BDI, índice global de BDI para serviços e obras que utilizem os seguintes parâmetros:
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CREAS NO CENTRO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONTRATO: |  |  |  | Tipologia | Limites de BDI
[5 empty] | Mín. | Máx.
1. Regime de Contribuição Previdenciária |  |  |  | Edificações | 20.34 | 25
| Com Desoneração |  |  | Rodovias e Ferrovias | 19.6 | 24.23
|  |  |  | Redes de Água, Esgoto ou Correlatas | 20.76 | 26.44
2. Tipo de Intervenção |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24 | 27.86
| Edificações |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8 | 30.95
|  |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1 | 16.8
3. Incidências sobre o custo |  |  |  | Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 0.5 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.4 | % | A tabela acima foi construída a partir de estudo estatístico desenvolvido pelo TCU e não considera a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 13.161/2015.
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 1 | %
| Lucro - L | 5.885 | % | Portanto para comparação com esta tabela, o BDI apresentado pelo Tomador deverá ser recalculado desconsiderando o percentual de 4,5% (CPRB), aplicando-se a fórmula apresentada.
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 12.15 | % | VERIFICAÇÃO DESCONSIDERANDO O INSS (CPRB)
| ISS | 4 | % | ATENDE | 21.48 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | % | A fórmula ao lado foi utilizada para cálculo do BDI das faixas acima relacionadas, devendo ser adotada como padrão. A utilização de outras fórmulas deverá ser justificada pelo Tomador.
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
BDI = | (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 27.7%
( 1- I )
Note on B10: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C28: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C29: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## MEMORIA
CREAS
Memória de Cálculo
| Expressão Numérica |  | UND. | QUANT. | SERVIÇO
1 | Serviços Iniciais
1.1 | Altura x Comprimento DIM. 3.50 x 2.18 m |  | m² | 7.65 | Placa da obra
1.2 | Barracão |  | m² | 8 | Barracão em madeira nas dimensões de 2,00m x 4,00m
1.3 | Banheiro e Vestiario |  | m² | 4 | Barracão em madeira nas dimensões de 2,00m x 2,00m
1.4 | Locação de Obra |  | m² | 131.84 | GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS
2 | Movimentação de Terra
2.1 | área da obra x altura da base - vigas de concreto (131,84*0,75) - 7,12m³ |  | m³ | 91.76 | Aterro Manual com compatação manual
2.2 | Escavação Sapatas (8*(0,75*0,75*0,40)+12*(1*1*0,40)+(0,8*0,8*0,4)) |  | m³ |  | Escação de sapatas sobre estacas
3 | Fundações
3.1 | Conforme Projeto Estrutural |  | m³ | 7.24 | Conforme Projeto Estrutural
3.2 | (21 pilares * 7,50m de estacas) |  | m | 157.5 | Com base em informaçãos de obras ao lado da edificação, foram necessario uso de bate estaca com aproximadamente 7,50 metros, inseridas atraves de bate estaca
VIGAS BALDRAMES
3.3 | Conforme Projeto Estrutural |  | m³ | 7.12 | Conforme Projeto Estrutural
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Conforme Projeto Estrutural |  | m³ | 21.24 | Conforme Projeto Estrutural
4.2 | Laje Premoldada - Área da obra (131,84m²) |  | m² | 131.84 | Laje premoldada
VIGAS
4.3 | Conforme Projeto Estrutural |  | m³ | 8.96 | Conforme Projeto Estrutural
Vergas e Contravergas
4.4 | J1(3,55X2)+J2(5X2X2,40)+J3(1,30X2)+J4(1,90X2X2)+J5(1,80X2)+J6(1,35X2)+P1(2,40)+P2(1,90)+P5(1,20X4)+P7(1,20X2) |  | m | 59.1 | Verga de Concreto
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
5.1 | Sala multi uso ((5,83+4,50+5,83+4,50)x2,60) + wc ((4x4+4,65)x2,60) + recepção ((3,50+6,15)x2,60) + administração e coletivo ((3x4,85+4x3)x2,60) + sala individual ((3,55+2,48x2)x2,60) cozinha, area serv. e almox. ((1,20+3,07+3,85+3,07+1,48+1,30)x2,60) + muros em volta obra (57,25x1,35) + Caixa d`água(5,85x2,35) + (9,80x1,00) - 44,02 porta e janelas |  | m² | 326.03 | Alvenaria em tijolo Ceramico
5.2 | Paredes em volta da obra para receber aterro ((57,25 x 0,40) |  | m² | 22.9 | Alvenaria em Bloco de Concreto
6 | ESQUADRIAS
| Conforme Projeto Arquitetônico - quadro de esquadrias |  |  |  | Conforme Projeto Arquitetônico - projeto cobertura
7 | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | Conforme Projeto Arquitetônico - projeto cobertura |  | m² | 131.84 | Conforme Projeto Arquitetônico - projeto cobertura
7.2 | Conforme Projeto Arquitetônico - projeto cobertura |  | m² | 131.84 | Conforme Projeto Arquitetônico - projeto cobertura
7.3 | Calha torre (2,87) + Calha Edificação (8,35+1,75+1,10+1,10) |  | m | 15.17 | Calha
7.4 | Pingadeira (57,25) + 5,65 torre |  | m | 62.9 | Pingadeira
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | vigas (118,67) x viga baldrame(0,40+0,40+0,15) |  | m² | 112.74 | Impermeabilização
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 | sala multi uso ((5,83+4,50+5,83+4,50)x3 + 26,23) + wc (((2+2+1,70+1,70)x3+3,40)x2wc) + recepção ((3,50+6,15+4,65+6,50)x3+21,52) + administração e coletivo ((3+4,85X4)X3+14,55+14,55) + sala individual ((3,55+2,48+3,55+2,48)x3+8,80) + circulação ((4,43+4+1,20+3,15)x3+9,78) + cozinha, area serv. e almox. ((2,20+3,07+2,20+3,07+1,48+1,52+1,48+1,52+1,40+1,48+1,40+1,48)x3+2,07+2,25+6,75) + revestimento externo ((57,25x5,25)+2,82) + Caixa d`água (5,85x2,35) + (9,80x1,00) - (88,04) porta e janelas externas + ao redor de portas e janelas (79,70x,15) |  | m² | 728.36 | Chapisco Interno e Externo
9.2 | área de chapisco - área de emboço |  | m² | 651.18 | Reboco emn paredes e teto interno e externo
9.3 | wc (((2+2+1,70+1,70)x3)x2wc - 4,86) + cozinha, area serv. ((2,20+3,07+2,20+3,07+1,40+1,48+1,40+1,48)x3 - 9,72) |  | m² | 77.18 | Emboço para recebimento de revestimento
9.4 | wc (((2+2+1,70+1,70)x3)x2wc - 4,86) + cozinha, area serv. ((2,20+3,07+2,20+3,07+1,40+1,48+1,40+1,48)x3 - 9,72) |  | m² | 77.18 | Revestimento em ceramica em paredes internas
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
10.1 | área ambientes internos (2,25+2,07+6,75+8,80+9,78+26,23+14,55+14,55 +3,40+3,40+21,52+2,82+1,60 |  | m² | 117.72 | Contrapiso Interno
10.2 | área ambientes internos (2,25+2,07+6,75+8,80+9,78+26,23+14,55+14,55 +3,40+3,40+21,52+2,82+1,60 |  | m² | 117.72 | Revestimento ceramico de piso Interno
10.3 | Soleiras (2+1,50+(2x0,80)+(4x0,80)) |  | m | 9.9 | Soleira em granito
10.4 | sala multiuso(4,50+5,83+4,50+5,83-1,50)+Recepção e Circulação (3,50+6,15+4,65+6,3+4+4,73+1,20+3,15-(2-(6x0,80)-1,50)+Sala Individual(3,55+2,48+3,55+2,48-0,80)+almox.(1,48+1,52+1,48+1,52-0,80)+S.At. Coletivo (4,85+3+4,85+3-0,80)+S. Administração Coordenação (4,85+3+4,85+3-0,80)+chegada (1,55) |  | m | 87.85 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA
10.5 | Calçada rampa - 1,20 x 8,95 = 10,76 m² |  | m² | 10.74 | Rampa de Acesso ao Creas
10.6 | Piso Tatil = 8,95 x 0,20 |  | m² | 1.76 | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa
11 | PINTURA
11.1 | área de chapisco - área de emboço - área de revest. Externo |  | m² | 361.81 | Emassamento de paredes e teto internos
11.2 | Pintura em toda área de reboco em paredes internas e externas |  | m² | 535.06 | Pintura com tinta acrilica
11.3 | Pintura em todo teto área ambientes internos (2,25+2,07+6,75+8,80+9,78+26,23+14,55+14,55 +3,40+3,40+21,52+2,82) |  | m² | 116.12 | Pintura em teto
11.4 | Pintura portas (1,68x2x8) pintura sobre corrimão metalico 12,33 |  | m² | 39.21
12 | Instalações Hidraulicas
12.1 | Conforme Projeto Hidrossanitario |  |  |  | Conforme Projeto Hidrossanitario
13 | Drenagem Pluvial
13.1 | Conforme Projeto Hidrossanitario |  |  |  | Conforme Projeto Hidrossanitario
14 | Instalações Sanitarias
14.1 | Conforme Projeto Hidrossanitario |  |  |  | Conforme Projeto Hidrossanitario
15 | Louças e Metais
15.1 | Vaso Sanitario (1 wc masc. + 1 wc fem.) |  | und. | 2 | Vaso sanitário com caixa acoplada
15.2 | Lavatorio (1 wc masc. + 1 wc fem.) |  | und. | 2 | Lavatorio com coluna para banheiro
15.3 | Tanque (01 área de serviço) |  | und. | 1 | Tanque sintetico área de serviço
15.4 | Porta toalha de rosto (1 wc masc. + 1 wc fem.) |  | und. | 2 | Porta toalha de rosto em inox
15.5 | Papeleira (1 wc masc. + 1 wc fem.) |  | und. | 2 | Porta papel para banheiro
15.6 | Corrimão para apoio banheiro (2,40 wc masc. + 2,40 wc fem.) |  | m | 4.8 | Corrimão para apoio a portadores de necesidades Especiais
15.7 | Assento plastico (1 wc masc. + 1 wc fem.) |  | und. | 2 | Assento plastico para vaso sanitario
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
16.1 | Extintor ABC - 4KG (Circ. 01 unid. + sala mult. 01 unid.) |  | und. | 2 | Extintor ABC - 4KG
16.2 | Extintor CO2 - 6KG (Recepção 01 unid.) |  | und. | 1 | Extintor CO2 - 6KG
16.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (01 cozinha + 01 circulação + 01 sala mult. + 01 sala recepção) |  | und. | 4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
16.4 | Placa de sinalização (01 circulação + 01 sala mult. + 01 sala recepção) |  | und. | 3 | Placa de sinalização - Mensagem "Saída"
16.5 | Placa de sinalização (01 circulação + 01 sala mult. + 01 sala recepção) |  | und. | 3 | Placa de sinalização - Extintor de Incêndio
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
13.1 | Conforme Projeto Elétrico |  |  |  | Conforme Projeto Elétrico
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | Corrimão externo rampa de acesso |  | m | 12 | Corrimão externo rampa de acesso
18.2 | Bancada de Granito para pia cozinha |  | und. | 1 | Bancada pia cozinha
18.3 | Cuba inox para pia cozinha |  | und. | 1 | Cuba Ixox completa para cozinha inclusive acessorios
18.4 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS |  | und. | 1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS
19 | Limpeza Final da Obra
19.1 | Limpeza final da Obra |  | m² | 131.84 | Limpeza final da Obra

## COMPOSIÇÃO
CONSTRUÇÃO DO CREAS
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DO ITEM 14.7 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA - JUNÇÃO SIMPLES 100X50mm
EMPRESA | DATA ORÇAMENTO | CONTATO | PRODUTO | VALOR
MOREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 2019-08-01 | (27) 3756-1624 | Junção Simples 100x50mm | 14.6
ARRUDA MATERIAL DE CONTRUÇÃO | 2019-08-01 | (27) 3756-1607 | Junção Simples 100x50mm | 14
MARCOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 2019-08-01 | (27) 3756-0000 | Junção Simples 100x50mm | 8.3
VALOR MEDIO CONSIDERADO PARA UM TOTAL |  |  |  | 12.3
VALOR UNITARIO MATERIAL E SERVIÇO ( UND. ) |  |  |  | 21.52
Obs.: Orçamentos em anexos.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 500 MM, JUNTA ELÁSTIC UN A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/ 2014 I 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN C 1,0000000 2,10 2,10 I 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN CR 1,0000000 1,18 1,18 I 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN CR 0,0920000 18,85 1,73 CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) I 20144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN CR 1,0000000 12,30 12,30 C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,1300000 14,24 1,85 C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,1300000 18,19 2,36 MATERIAL : 17,31 MAO DE OBRA : 4,21 TOTAL COMPOSIÇÃO : 21,52